县应急管理局行政执法检查信息公示
2026年02月26日，我局行政执法人员王达（执法证编号：08130424019）、刘超（执法证编号：08130424015）对韩家园林业局物资能源科加油站开展执法检查，在检查中发现该企业存在以下问题：1.内页档案2026年未更新；2.灭火沙箱结块，灭火毯老旧；3.加油机缺少安全标识。

我局责令该企业对上述问题于2026年02月26日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。整改期间，该企业应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

